## 车辆基本情况表
资产处置清单（仅供参考）
序号 | 存放地点 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 备注
1 | 变配电间 | 160KVA变压器 |  | 台 | 1 | 实际以现场现状实物为准
2 | 变配电间 | 400KVA变压器 |  | 台 | 1
3 | 配电房 | 250KVA变压器 |  | 台 | 1
4 | 配电房 | 电动机软启动 |  | 台 | 1
5 | 加药间 | 加药间卷帘门 |  | 项 | 1
6 | 办公楼 | 污水潜水泵 |  | 台 | 1
7 | 户外 | 厢式压滤机 | XMYZ200/1250 | 台 | 1
8 | 办公楼 | 溶解氧测定仪 |  | 台 | 1
9 | 办公楼 | 搅拌机 |  | 台 | 7
10 | 办公楼 | 溶解氧测定仪 |  | 台 | 1
11 | 办公楼 | 隔膜泵 | 美国胜佰德泵(S30B1A1EABS000） | 台 | 1
12 | 办公楼 | 显微镜 |  | 台 | 1
13 | 办公楼 | 便携式溶解氧分析仪 | JPB-607A | 台 | 3
14 | 办公楼 | 超声波流量计 |  | 台 | 1
15 | 户外 | 无阀滤池成套设备 |  | 套 | 2
16 | 脱水机房 | 复合式加药系统 |  | 套 | 1
17 | 水池内 | 消毒水池潜水排污泵组(离心式泵) |  | 个 | 1
18 | 脱水机房 | 水下曝气机 |  | 个 | 8
19 | 加药间 | 二氧化氯发生器 |  | 台 | 1
20 | 加药间 | 化料器(立式搅拌机) |  | 个 | 1
21 | 加药间 | 盐酸原料罐 |  | 个 | 1
22 | 加药间 | 亚氯酸钠原料罐 |  | 个 | 1
23 | 户外 | 格栅排污机(粗) |  | 台 | 1
24 | 脱水机房 | 浓缩脱水机 |  | 套 | 1
25 | 脱水机房 | 反冲洗水泵 |  | 台 | 1
26 | 脱水机房 | 空压机 |  | 台 | 1
27 | 脱水机房 | 管道混合器 |  | 台 | 1
28 | 脱水机房 | 螺杆泵 |  | 台 | 1
29 | 脱水机房 | 自动加药装置 |  | 项 | 1
30 | 脱水机房 | 水平螺旋输送机 |  | 台 | 1
31 | 脱水机房 | 斜向螺旋输送机 |  | 台 | 1
32 | 脱水机房 | 加药螺杆泵 |  | 台 | 1
33 | 户外 | 格栅排污机(细) |  | 台 | 1
34 | 脱水机房 | 系统控制总柜 |  | 台 | 1
35 | 脱水机房 | 电磁流量计 |  | 台 | 1
36 | 脱水机房 | 液浆阀(DN100、DN150) |  | 项 | 1
37 | 办公楼 | 水下搅拌机(立式搅拌机) |  | 台 | 1
38 | 加药间 | 废水排放检测系统1 |  | 项 | 1
39 | 办公楼 | 化验设备 |  | 项 | 1
40 | 户外 | 区不锈钢大门 |  | 项 | 1
41 | 厂区内 | 废钢筋 |  | 吨 | 2